## Tabela VI.1.1a/b:  Emisii od parni kotli vo atmosferata -Hemiski karakteristiki na emisijata (1 tabela za emisiona to~ka A1)   Referenten broj na to~ka na  emisija: A1 – Ispust od kotel BKG100A – TPK Zagreb

| Parametar | Pred da se tretira(1) |  |  |  | Kratok opis na tretmanot | Kako oslobodeno(1) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | mg/Nm3 |  | kg/h |  |  | mg/Nm3 |  | kg/h. |  | kg/year |  |
|  | Sredno | Maks. | Sredno | Maks. |  | Sredno | Maks. | Sredno | Maks. | Sredno | Maks. |
| SPM |  |  |  |  | Nema tretman | 91,36 |  | 0,28 |  | 1112,00 |  |
| CO |  |  |  |  |  | 35,96 |  | 0,11 |  | 440,00 |  |
| SO2 |  |  |  |  |  | 1.226,24 |  | 3,73 |  | 14.920,00 |  |
| NO2 |  |  |  |  |  | 293,07 |  | 0,89 |  | 3.570,00 |  |

## Referenten broj na to~ka na  emisija: A2– Ispust od kotel BKG100a – TPK Zagreb

| Parametar | Pred da se tretira(1) |  |  |  | Kratok opis na tretmanot | Kako oslobodeno(1) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | mg/Nm3 |  | kg/h |  |  | mg/Nm3 |  | kg/h. |  | kg/year |  |
|  | Sredno | Maks. | Sredno | Maks. |  | Sredno | Maks. | Sredno | Maks. | Sredno | Maks. |
| SPM |  |  |  |  | Nema tretman | 91,36 |  | 0,28 |  | 200,00 |  |
| CO |  |  |  |  |  | 35,96 |  | 0,11 |  | 79,00 |  |
| SO2 |  |  |  |  |  | 1.226,24 |  | 3,73 |  | 2.687,00 |  |
| NO2 |  |  |  |  |  | 293,07 |  | 0,89 |  | 643,00 |  |

1.	Koncentraciite treba da se bazirani na normalni uslovi na temperetura i pritisok t.e. (0oC, 101.3 kPa).   vla`no/suvo treba da bide dadeno isto kako {to e vo tabela VI.1.2 dokolku ne e naglaseno na drug na~in.