## Физибилити студија за хидро електрична централа на биогас

- Извршно резиме

Вовед и Резиме на Проектот

Општ преглед на проектот:

•	Краток опис на проектот: Локација, основни карактеристики на електроцентралата (тип, инсталирана моќност, предвидено годишно производство), планиран микс на суровини (на пр. арско ѓубриво, силажа, отпад од прехранбена индустрија), инсталиран електричен (MWₑ) и топлински (MWₜₕ) капацитет, проценето годишно производство на енергија и дигестат..

•	Цели на студијата: Јасно дефинирање на опсегот и целите на техно-економската анализа.

•	Подносител на иницијатива: Основни информации за подносителот на иницијативата.

•	Извршно резиме: Концизен преглед на клучните технички параметри, вкупните инвестициски трошоци, главните економски показатели (како нето сегашна вредност - НСВ, интерна стапка на поврат - ИСП, период на поврат на инвестицијата) вклучувајќи ги приходите од струја, топлина и дигестат, главни придобивки (управување со отпад, намалување на емисии, производство на ѓубриво), година на влез во погон и финалниот заклучок за исплатливоста на проектот.

- Опис на локација

- Анализа на локацијата:

- Опис на макро локација на проектот, географска и топографска анализа: Детален опис на микролокацијата, пристапни патишта, топографски карти и геодетски мерења.

- Геолошки и геотехнички истражувања: Генерален геолошки, геотехнички и сеизмички опис на зоната од интерес, листа и опис на геолошките и геомеханичките анализи кои ќе се изведат.

- Опис на микро локација на проектот.

- Список на парцели и список на координати на предметните парцели (геореференцирани во државниот координатен систем на Република Македонија).

- Графички приказ на проектот на топографска карта во кој се опфатени релевантните објекти на геодетска топографска подлога геореференцирана во официјалниот координатен систем на Република Северна Македонија, Гаус – Кригер проекција, зона 7.

- Анализа на Суровините (Фидсток) и План за Снабдување

- Идентификација, квантификација и карактеризација на суровините:

- Мапирање на изворите: Детална анализа на сите достапни суровини во економски исплатлив радиус на собирање (на пр. 15-20 км) – фарми, агро-индустриски капацитети, кланици, итн.

- Квантификација: Проценка на расположливите годишни количини (во тони) од секој тип на суровина.

- Анализа и потенцијал за биогас: Утврдување на био-метановиот потенцијал (BMP - Bio-Methane Potential) за секоја суровина за да се процени очекуваното производство на гас (m³/тон).

- План за логистика и снабдување:

Модел на собирање и транспорт: План за транспортните рути, потребна механизација и трошоци.

Договори за снабдување: Анализа на можни долгорочни договори со земјоделците и индустријата. Дефинирање на откупна цена за енергетските култури или „влезна такса“ (gate fee) за прифаќање на отпад.

- План за складирање и пред-третман на суровините:

Димензионирање на приемни јами, силоси и магацини.

- Опис на потребниот пред-третман (мелење, мешање, хигиенизација).

- Техничка Анализа:

- Избор на технологија за анаеробна дигестија:

Опис на процесот и избор на тип на дигестор(и): Најчесто CSTR (Continuously Stirred Tank Reactor), прилагоден за планираниот микс на суровини.

Димензионирање на дигесторите: Врз основа на количината на суровини и потребното време на задржување.

- Систем за третман и искористување на биогасот:

Прочистување на биогасот: Систем за отстранување на сулфурводород (H₂S) и влага.

Когенеративна единица (CHP): Избор на гасен клипен мотор (gas engine) со соодветен електричен и топлински капацитет.

Инсталирана електрична моќност (kWe)

Инсталирана топлинска моќност (kWth)

Проценето производство на биогас (m³/год)

Ефикасност на преобразба на енергија

Режими на работа и флексибилност

- План за управување со дигестатот:

Технологија за третман и складирање: Димензионирање на лагуни или резервоари за складирање на дигестатот. Опционално, систем за сепарација на цврста и течна фракција.

План за искористување како органско ѓубриво: Идентификација на земјоделски површини за апликација, план за транспорт и дистрибуција, договори со земјоделци.

- План за искористување на топлинска енергија:

Внатрешни потреби: Загревање на дигесторите (најважен потрошувач).

Надворешни потреби: Снабдување со топлина на околни фарми, оранжерии, капацитети за сушење или локални објекти.

### **4.4. Инфраструктурни барања**

Просторни барања за изградба

Водоснабдување и систем за третман на отпадни води

Патишта и сообраќајна инфраструктура

Топлински изведби (за сушење, греење, индустриски процеси).

Ефикасност: електрична, топлинска, тотална.

Помошни системи

•	Складирање и третман на дигестат.

•	Системи за вода, отпадни води и миризби.

•	Автоматизација и SCADA.

- Естимација на производство на енергија

- Очекуван годишен волумен на биогас (m³/година).

- Енергетска содржина (MWh).

- Годишно производство на електрична енергија (MWhₑ).

- Годишно производство на топлина (MWhₜ).

- Фактор на искористување (CF).

- Power-to-heat ratio.

- Графички да се претстават положбите на турбините и трафостаницата за различните конфигурации на електраната.

- Технички опис на планираниот систем за приклучување на соодветната електро – енергетска мрежа, трансформаторските станици, вклучувајќи ги и среднонапонските трансформаторските станици (ХХ/20 или ХХ/35 kV) како и (во зависност од инсталираната моќност на електроенергетскиот објект) високонапонските трансфрматорски станици 20/110 kV, 35/110 kV, 110/400 kV, 20/110/400 kV, 35/110/400 kV, основни карактеристики на предвидената опрема.

- Економска евалуација на проектот

      - Инвестициски трошоци (CAPEX): Трошоци за дигестори, CHP единица, складишта за суровини и дигестат, градежни работи.

      - Оперативни трошоци (OPEX):

Трошоци за суровини: Набавка на енергетски култури и транспорт (често најголем оперативен трошок).

Одржување (особено на CHP единицата), персонал, осигурување.

      - Проекција на приходи (Тројна структура):

Приходи од продажба на електрична енергија: Најчесто преку шеми за поддршка (повластени тарифи/премии) за биогасни централи, кои се клучни за исплатливоста.

Приходи од продажба на топлинска енергија: Доколку има надворешен потрошувач.

Приходи или заштеди од дигестатот:

Приход: Директна продажба на дигестатот како сертифицирано органско ѓубриво.

Заштеда: Вреднување на заштедата од ненабавување на вештачко минерално ѓубриво за сопствени потреби.

      - Финансиска евалуација (НСВ, ИСП, период на поврат): Анализа на исплатливоста со јасно прикажување на влијанието на повластените тарифи.

      - Заклучоци и Анализа на Ризици

Резиме на наодите.

Матрица на ризици:

- Заклучок:

- Техно-економски карактеристики на ХЕЦ.

- Понатамошни чекори за развој на проектот.

Прилози:

*   Технички дијаграми и цртежи

*   Резултати од истражувања на достапноста на суровини