## Физибилити студија за акумулациона хидро електрична централа

- Извршно резиме

- Вовед и Резиме на Проектот

Општ преглед на проектот:

  - Краток опис на проектот: Локација, име на водотекот, основни карактеристики на хидроелектраната, главни технички параметри (тип, инсталирана моќност, акумулација, турбини, предвидено годишно производство).

  - Цели на студијата: Јасно дефинирање на опсегот и целите на техно-економската анализа.

  - Подносител на иницијатива: Основни информации за подносителот на иницијативата.

- Извршно резиме: Концизен преглед на целта на проектот, главните технички карактеристики (тип и висина на брана, волумен на акумулација, инсталирана моќност), проценета инвестиција, клучни финансиски показатели (НСВ, ИСП), година на влез во погон и финалниот заклучок за исплатливоста на проектот.

- Опис на локација

- Локација и опфат: Детален опис на пошироката локација, сливното подрачје, локацијата на браната, акумулацијата и машинската зграда.

- Опис на микро локација на проектот (од аспект на топографски елементи кои имаат влијание на развојот на ХЕЦ).

- Повеќенаменски карактер на проектот: Анализа на сите предвидени намени на акумулацијата (енергетика, наводнување, водоснабдување, контрола на поплави, туризам итн.).

- Подносител на иницијатива и засегнати страни: Информации за подносителот на иницијативата, проектниот тим и клучните засегнати страни (локални заедници, државни институции).

- Список на парцели и список на координати на предметните парцели (геореференцирани во државниот координатен систем на Република Македонија).

- Графички приказ на објектот топографска карта во кој се опфатени релевантните објекти (брана, цевковод или тунел, машинска зграда, преливни органи) на геодетска топографска подлога геореференцирана во официјалниот координатен систем на Република Северна Македонија, Гаус – Кригер проекција, зона 7.

- Хидролошки подлоги за период од најмалку 20 години

- Табела со просечни протоци на вода на преградното место на месечно ниво изразена во m3/sec за дадениот период од 20 години;

- Табела со минимални протоци на вода на преградното место на месечно ниво изразена во m3/sec за дадениот период од 20 години;

- Табела со максимални протоци на вода на преградното место на месечно ниво изразена во m3/sec за дадениот период од 20 години;

- Крива на зачестеност на просечни протоци за дадениот период од 20 години.

- Анализа на дотекот и биланс на водите: Детална анализа на долгогодишни серии на дотеци, пресметка на просечни, максимални (поплавни бранови) и минимални дотеци.

- Студија за нанос: Проценка на количината на нанос што реката го носи и анализа на неговото таложење во идната акумулација, со цел да се процени намалувањето на корисниот волумен со текот на времето (мртов простор).

- Водостопански биланс и симулација на работата на акумулацијата: Изработка на модел за управување со водите кој ги симулира сите намени (енергетика, водоснабдување итн.) и дефинирање на работниот режим на акумулацијата (коти на нормално и минимално работно ниво).

- Студии на терен и истражни работи:

- Топографски и геодетски истражувања: Детално мапирање на целото подрачје на браната, акумулацијата и придружните објекти.

- Геолошки, хидрогеолошки и геотехнички истражувања: Клучно за брана. Вклучува детални истражни дупчења, анализа на јадро, испитување на носивоста, пропустливоста и стабилноста на тлото и карпите на локацијата на браната и во рамките на акумулацијата.

- Сеизмичка анализа: Проценка на сеизмичкиот ризик на локацијата и дефинирање на проектни параметри за асеизмичко проектирање на браната.

- Избор на технички решенија:

- Брана и придружни објекти:

Избор на тип на брана (бетонска-гравитациска, лачна, насипна-камено-земјена итн.) врз основа на геологијата и топографијата.

Димензионирање на телото на браната. Димензии (висина, должина, волумен на акумулација)

Проектирање на преливни органи за евакуација на големи води.

Проектирање на темелен испуст.

Проектирање на систем за инјектирање и дренажа.

- Доводни органи

Опис и димензионирање на водозафатна кула, доводни тунели или цевководи, регулациони и сигурносни вентили.

-  Машинска зграда

Концептуално решение за надземна или подземна машинска зграда.

Кранска и монтажна опрема

- Избор на хидро-машинска и електро опрема:

Избор на тип (Францис, Пелтон) и број на турбини врз основа на расположливиот пад и протоци. Основни пресметковни карактеристики и диманзии на турбините.

Избор на генератори (напон, cos φ, синхрона брзина), трансформатори, високонапонска опрема. Основни пресметковни карактеристики и диманзии.

Избор на систем за управување, автоматизација, SCADA и заштитни системи.

Дефинирање на помошни системи.

- Енергетска пресметка:

Детална пресметка на можното годишно производство на електрична енергија (врвна и базна енергија) врз основа на симулацијата на работата на акумулацијата, водостопанскиот биланс, избраниот тип и број на агрегати кои ќе бидат поставени во машинската зграда на објектот.

- Годишна нето енергија (MWh)

- Фактор на искористување

- Сезонска и месечна распределба на производство

- Симулации на работа при различни хидролошки услови

Губитоци (испарување, инфилтрација, механички, електрични)

- Технички опис на планираниот систем за приклучување на соодветната електро – енергетска мрежа, трансформаторските станици, вклучувајќи ги и среднонапонските трансформаторските станици (ХХ/20 или ХХ/35 kV) како и (во зависност од инсталираната моќност на електроенергетскиот објект) високонапонските трансфрматорски станици 20/110 kV, 35/110 kV, 110/400 kV, 20/110/400 kV, 35/110/400 kV, основни карактеристики на предвидената опрема.

- Економска евалуација на проектот

- Проценка на инвестициските трошоци (CAPEX):

Трошоци за истражни работи, студии и проектирање.

Трошоци за експропријација на земјиште и објекти во зоната на акумулацијата.

Трошоци за преселување на население (доколку е потребно).

Трошоци за изградба на брана и придружни објекти (најголема ставка).

Трошоци за хидро-машинска и електро опрема.

Трошоци за инфраструктура (патишта, далноводи).

Трошоци за мерки за заштита на животната средина и социјални мерки.

Непредвидени трошоци.

-  Проценка на оперативни трошоци и трошоци за одржување (OPEX):

Годишни трошоци за работа и одржување на градежните објекти и опремата.

Трошоци за мониторинг на браната и животната средина.

Трошоци за персонал, администрација и осигурување.

Даноци и надоместоци.

Анализа на приходи и бенефиции:

Приходи од продажба на електрична енергија.

      - Финансиски услови (сопствени средства, кредит, каматна стапка, учество, рок на отплата),

      - Внатрешна стапка на поврат

      - Нето сегашна вредност

  - Годишни токови на парите за планираниот екпслоатационен период на електроенергетскиот објект

- План за изградба:

-  Пристапни патишта и инфраструктура на градилиште.

-  План за пренасочување на реката за време на изградбата (опточен тунел).

-  Динамички план на изградба (временска рамка).

- Заклучок:

- Техно-економски карактеристики на ХЕЦ.

- Понатамошни чекори за развој на проектот.

Прилози:

*   Геодетски и хидролошки податоци

*   Цртежи и шеми на објектите и главната електромашинска опрема