PRILOG XI

| Parametar | Frekfencija na monitoring | Metod na zemawe na primeroci | Metod na analiza/tehnika |
| --- | --- | --- | --- |
| Pra{ina | Kvartalni periodi~ni merewa | Za ispituvawe na koncentracijata ne se vr{i mostrirawe | Se koristi tehnika soglasno upatstvoto za upotrebeniot aparat za merewe na koncentracijata na pra{ina |
| Bu~ava | Edna{ godi{no | Za ispituvawe na nivoto na bu~ava ne se vr{i mostrirawe | Se koristi tehnika soglasno aparaturata so koja e izvr{eno mereweto na nivoto na bu~ava |
| Otpadna voda | Dvapati godi{no | Soglasno Standardot МКС EN ISO 5667-10:2007 Квалитет на вода- земање примероци, Упатство за земање примероци од отпадни води | Soglasno Upatstvo na Instrumentot Spectroquant Pharo 300 : NH4 + test, NO3- test, Cl- test, SO42-test, Fe test, Mn test, TOC test |