PRILOG VI.2

SODR@INA

1.	Spisok na izvori na emisii vo povr{inski vodi	2

2.	Skica na izvori na emisii vo површински води	3

# Spisok na izvori na emisii vo povr{inski vodi

| Emisiona to~ka ref.br. | Lokacija | Tip na emisija |
| --- | --- | --- |
| APV1 | Prelivni vodi od talo`no ezero na Hidrojalovi{te br.3-2 faza | Emisija vo povr{inski vodi |
| APV2 | Drena`a br.1 na Hidrojalovi{te br.3-2 faza | Emisija vo povr{inski vodi |
| APV3 | Drena`a br.2 na Hidrojalovi{te br.3-2 faza | Emisija vo povr{inski vodi |
| APV4 | Mehani~ki pro~isteni jamski vodi od talo`nik na hor.830 | Emisija vo povr{inski vodi |
| APV5 | Atmosferski kanal | Emisija vo povr{inski vodi |

# Skica na izvori na emisii vo површински води